АКТ № ____
испытаний внутреннего противопожарного водопровода
Дата и время проведения испытаний: ______________________________
Место проведения испытаний: ______________________________
Здание (часть здания, ограниченная противопожарными стенами): ______________________________
Организация, обслуживающая ВПВ: ______________________________
Комиссия в составе:
Председатель комиссии (должность, ФИО): ______________________________
Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________
Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________
	№ стояка (по гидравлической схеме)
	№ пожарного крана
	Тип клапана ПК
	Тип ручного пожарного ствола
	Длина и диаметр пожарного рукава

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов: ______________________________
Тип насоса: ______________________________
Давление у диктующего пожарного крана в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, МПа (допустимое / измеренное / расчётное): ______________________________
Расход диктующего пожарного крана, л/с (допустимый / измеренный / расчётный): ______________________________
Выводы по результатам испытаний:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________ / ______________________ /
Член комиссии: ______________ / ______________________ /
Член комиссии: ______________ / ______________________ /
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи)
Испытания ВПВ на водоотдачу проводят не реже двух раз в год (весной и осенью); результаты заносят в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (ППР № 1479).
Составлено по: ГОСТ Р 59643-2021, п. 7.3.11.1–7.3.11.2. Бланк: pozharnye-rukava.ru




