АКТ № ____
о перекатке пожарных рукавов на новую скатку

г. ____________________                              «___» ____________ 20___ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (должность, ФИО): ______________________________

Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________

Член комиссии (должность, ФИО): ______________________________

составила настоящий акт о том, что в соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) выполнена перекатка на новую скатку следующих пожарных рукавов:

| № | Место установки (ПК-№, этаж) | Тип, DN | Длина, м | Заводской № | Результат осмотра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рукава перемотаны на новую скатку, рёбра сгиба смещены относительно прежних. Рукава укомплектованы стволами и присоединены к клапанам пожарных кранов. Сведения внесены в журнал проверки и испытаний рукавов.

Председатель комиссии: ______________ / ______________________ /

Член комиссии: ______________ / ______________________ /

Член комиссии: ______________ / ______________________ /

(подпись)            (расшифровка подписи)

Акт составляется в двух экземплярах.

Составлено по: ППР № 1479 (ПП РФ от 16.09.2020), п. 50; МР-2007. Бланк: pozharnye-rukava.ru