ПРОТОКОЛ № ____
испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу

Дата и время проведения испытаний: ______________________________

Место проведения испытаний: ______________________________

Здание (часть здания, ограниченная противопожарными стенами): ______________________________

Организация, обслуживающая ВПВ: ______________________________

Тип насоса: ______________________________

Количество и номера одновременно испытываемых пожарных кранов: ______________________________

Минимально допустимое давление у диктующего клапана ПК (ствола) в момент наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды, МПа: ______________________________

| № стояка | № ПК | Тип клапана ПК | Тип ручного ствола | Длина / диаметр рукава | Давление у клапана ПК, МПа | Расход, л/с | Высота компактной части струи, м | Соответствие СП 10.13130.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Средства измерений (тип, заводской №, дата поверки): ______________________________

Участник испытания: ______________ / ______________________ /

Участник испытания: ______________ / ______________________ /

Участник испытания: ______________ / ______________________ /

(подпись)            (расшифровка подписи)

Составлено по: ГОСТ Р 59643-2021, п. 7.3.11.1, 7.3.11.3; расход и высота компактной части струи — по СП 10.13130.2020. Бланк: pozharnye-rukava.ru