ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Раздел: внутренний противопожарный водопровод и пожарные краны
Организация: ______________________________
Объект (здание): ______________________________
Ответственный за эксплуатацию систем ППЗ (должность, ФИО): ______________________________
	Дата
	Вид работ (осмотр, ТО, проверка работоспособности, испытание на водоотдачу, перекатка рукавов)
	Стояки, пожарные краны (№)
	Выявленные неисправности
	Принятые меры
	Исполнитель (организация, ФИО)
	Подпись исполнителя
	Подпись ответственного

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Проверка работоспособности ВПВ и испытание на водоотдачу — не реже двух раз в год; перекатка рукавов пожарных кранов — не реже одного раза в год (ППР № 1479, п. 50).
Составлено по: ППР № 1479 (ПП РФ от 16.09.2020), п. 17(1) — форма журнала определяется руководителем объекта защиты, п. 50; ГОСТ Р 59643-2021, прил. А (типовой регламент ТО ВПВ). Бланк: pozharnye-rukava.ru




